**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**«08» сентября 2016 г. № 97-п**

**Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии Новского сельского поселения Приволжского муниципального района**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103 приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 г. №314 «Об утверждении методических рекомендации по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду», администрация Новского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ:**

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии Новского Сельского поселения Приволжского муниципального района. (Приложение №1)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Новского сельского поселения Зайнуллина Н.Р.

Глава Новского сельского поселения И.Л. Буглак

Приложение № 1

к постановлению администрации

Новского сельского поселения

от «08» сентября 2016г. № 97-п

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду потребителей

тепловой энергии Новского сельского поселения

Приволжского муниципального района

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая программа проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии Новского сельского поселения Приволжского муниципального района (далее программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г.№ 190-ФЗ « О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103,приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 г. №314 «Об утверждении методических рекомендации по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду».

Программа разработана в целях оценки комиссией, назначенной постановлением администрации Новского сельского поселения Приволжского муниципального района (далее администрация), готовности потребителей тепловой энергии Новского сельского поселения Приволжского муниципального района к отопительному периоду.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ

1. При оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проверяются следующие вопросы:

1.1.Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

1.2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло-потребляющих установок.

1.3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.

1.4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.

1.5. Состояние тепловых сетей , принадлежащих потреблению тепловой энергии.

1.6.Состояние утепления зданий(чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

1.7.Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

1.8 Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

1.9.работоспособность защиты систем теплопотребления.

1.10.Наличие паспортов тепло-потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

1.11.отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

1.12.Плотность оборудования тепловых пунктов.

1.13.Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

1.14.Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

1.15.Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

1.16.Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении №3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. №103.

2.Объекты, подлежащие проверке,

Потребители тепловой энергии Новского сельского поселения Приволжского муниципального района:

-жилищный фонд;

-объекты социальной сферы.

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

Результаты работы по проведению проверки в соответствии с настоящей Программой оформляются администрацией Новского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области. Информация должна быть представлена в электронном виде, а также на бумажном носителе.

После обобщения первый экземпляр акта проверки и предписание (при наличии выявленных нарушений) вручается руководителю организации-потребителю тепловой энергии, второй – остается у ответственного за проведение проверки.

В случае несогласия с результатами проверки представители проверяемой организации- потребителя тепловой энергии имеют право отразить в предписании свое мнение.

Глава Новского сельского поселения И.Л. Буглак